|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 | Рег.број: 5-02-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 07205830 ПИБ 100547873 |
| --- | --- | --- |
|  | ( 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs |

Број: 05-6071

Датум: 02.12.2015.

1 PITANJE:

Molim Vas za pojasnjenjenja vezana za javnu nabavku broj 15/15.

U partiji 3 ste za neke stavke stavili da trazite staklo kvaliteta klase A. Dosta tih stavki ne postoji u klasi A jer samo volumetrijsko posudje postoji u klasi A. Molim Vas da se kod sledecih stavki skloni kvalitet klase A jer ono nije volumetrijso posudje:

2,3,4,5,6,9,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,32,33,34,41,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91.

Partija 4,

Da li Vam za stavke 1,2,3, 4 treba kvalitativni ili kvantitativi filter papir

Stavka 8, molim Vas za dimenzije parafilma.

ODGOVOR:

Za partiju 3, Kod stavki 2,3,4,5,6,9,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,32,33,34,41,80,81,82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91 greškom je ostao opis A klase.

Za partiju 4, za stavke pod brojem 2 i 3 potreban nam je KVANTITATIFNI filter papir,

Za stavke pod brojem 1 i 4, KVALITATIVNI filter papir.

Dimenzije parafilma: 10 cm x 38 m (4” x 125”)

2 PITANJE:

Poštovani, molimo vas da nam pojasnite sledeće, vezano za javnu nabavku dobra za službu ekotoksikologije, JN br 15/15

Da li je prihvatljivo da se prateća dokumentacija  - sertifikati kvaliteta, izvod iz kataloga, dostave kao izvorni dokument na engleskom jeziku i međunarodno priznatom?

ODGOVOR:

Prihvatljivo je da se sertifikati dostave na engleskom jeziku.

3 PITANJE:

U partiji 4 – Filter papiri:

-          za stavke 1,2,3,4 da li je kvalitativni ili kvantitativni filter papir?

-          Za stavku 6. Koja je gramaža  filter papira u tabacima?

-          Za stavku 8. Koja je dimenzija parafilma?

ODGOVOR:

Za stavke pod brojem  2 i 3 potreban nam je KVANTITATIFNI filter papir,

Za stavke pod brojem  1 i 4, KVALITATIVNI filter papir.

Za stavku pod brojem 6 – 580x580mm, 70g/m2, Dodatni opis: rebrasti, grade 1602N.

Za stavku pod brojem 8-  Dimenzije parafilma: 10 cm x 38 m (4” x 125”)