|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 | Рег.број: 5-02-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 07205830 ПИБ 100547873 |
| --- | --- | --- |
|  | ( 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs |

Број: 05-6186/15-05

Датум: 08.12.2015.год.

Pitanje broj 1

Vezano za javnu nabavku JNMV 15/15, molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:

1)        Partija 1, stavke 4, 65 nemaju traženu količinu. Molimo Vas da definišete koja količina Vam je potrebna ili da navedene stavke izbacite iz partije.

2)         Partija 1, stavka 83 – Da li ste mislili na 5g, s obzirom da je navedena stavka jako skupa. Molim Vas da proverite traženu količinu jer navedena količina znatno povećava vrednost partije

3)         Partija 1, stavka 97 – Molim Vas da nam pošaljete cas broj tražene stavke ili kataloški broj proizvođača kojeg ste već koristili.

4)       Molim Vas da nam pošaljete procenjene vrednosti za partije 1,2,3,4.

5)        Partija br 4 stavka 9 -precizirajte koja je zapremina u pitanju 250 ili 300ml?

6)  Partija br 4stavka  37 -Od kog su materijala I koji vam prečnik treba  I

veličina pore?

7)    Partija br 4 stavka 79-S obzirom da je navedena stavka poprilicno skupa molim Vas da proverite trazenu kolicinu jer kolicina koju ste trazili znatno povećava vrednost partije. Takodje me interesuje da li ste mislili na kataloski broj B0094321-Perkin Elmer?

8)         Partija 4 stavka 91-precizirajte da li je igla fiksna ili promenljiva  I koji vam oblik igle treba?

9)       Partija 4 stavka 93-precizirajte zapreminu  I da li ste mislili na celu aparaturu ili samo na eksikator?

10)          Partija 4 stavka 104-precizirajte tip apararature posto ima vise vrsta (najbolje poslati link ili sliku iz kataloga)

ODGOVORI:

- Stavka broj 4 – 50 gr, stavka broj 65 – 100 gr

- Greškom je ukucano 50 gr umesto 5. Izmenjena je konkurnsa dokumetacija u tom delu.

- Prvi put je u javnoj nabavci i nemamo kataloški broj

- Po ZJN naručilac nije u obavezi da ponuđačima pre otvaranja ponuda saopšti procenjene vrednosti.

- Zapremina Vinkler boce – 100 ml

- Ø  47 mm, veličina pore 0,45 µm (NITRATCELULOZNI)

- Za hidridni sistem MHS 10 AAS model 100 B šifra B0094321 odgovara ako se odnosi na polipropilenske čaše sa poklopcima.

- Hamilton spric 10 µl sa promenljivom iglom i po mogućnosti sa rezervnom iglom i klipom.

- Mislili smo na EKSTRAKTOR  (ne eksikator kako ste vi napisali), a ne na celu aparaturu

- Aparatura za belančevine – MIKROKJELDAHL-

Pitanje broj 2

Vezano za javnu nabavku JNMV 15/15, molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:

1)   Partija 1, stavka 7 – Molimo Vas da preciznije definišete stavku br. 7, pošaljete nam cas broj za traženu hemikaliju, kako bismo adekvatnu hemikaliju mogli da ponudimo.

2)  Partija 1, stavka 38 - Molimo Vas da preciznije definišete stavku br. 38, ceten, pošaljete nam cas broj za traženu hemikaliju, kako bismo adekvatnu hemikaliju mogli da ponudimo.

ODGOVORI:

- 4 – amino – 2,3 dimetil-1 fenil – 3 –pirazonil – 5-on, n-Hehadecane (n-Cetane)

- Lot: NTO1442