|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 | Рег.број: 5-02-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 07205830 ПИБ 100547873 |
| --- | --- | --- |
|  | ( 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs |

Број: 05-6211/15-05

Датум:09.12.2015.god.

PITANJA I ODGOVORI

Partija 3

- Stavka 2, da li moze da se ponudi automatska pipeta opsega 100-1000ul?

ODGOVOR: Može pipeta od 100-1000 µl .

- Stavka 16, silikonsko crevo 0.8mm. da li moze da se ponudi crevo silikonsko unutrasnjeg dia 0.5 mm ili 1.0 mm?

ODGOVOR: Može samo silikonsko crevo od 0,8 mm

- Stavke 17,18,19,20,21,22 erlenmajeri, da li Vam trebaju usko ili siroko grlo?

ODGOVOR: Može i usko i široko grlo za erlenmajere.

- Stavka 28, hladnjak po Libigu , koje duzine Vam treba I sa kojim slifovima?

ODGOVOR:Hladnjak po Libigu 29/32 dužine 400 mm

- Stavka 37, membrane filtri. Od kog materijala Vam trebaju, koje pore i koji dijametar?

ODGOVOR: Ø  47 mm, veličina pore 0,45 µm (NITRATCELULOZNI)

- Stavka 38, kondenzator po Alinu. Koja duzina Vam odgovara i koji dijametri?

ODGOVOR: Hladilo po Alihnu, 45/40, dužine 300 mm

- Stavka 91, hailton spric 10ul. Da li imate neku oznaku Hamilton sprica koji Vam odgovara?

ODGOVOR: Hamilton (ga 26 s / 51 nm/pst2),      10 µl

1701 RN                                            PIN: 80030/00

- Stavka 101, Kolone za preciscavanje za GH. Koje punjenje za kolone Vam treba? Da li imate neki kataloski broj kolone koje ste do sada koristili?

ODGOVOR: Nemamo kataloške brojeve za kolone.

- Stavka 104, aparataura za belancevine. Molim Vas da precizirate kakva Vamn tacnije aparatura treba?

ODGOVOR: Mikro Kjedahl aparatura za destilaciju

Partija 2,

- Stavka 51, PCB ( 1,5,29,47,88,154,171,202), molim Vas za kataloski broj trazenog standard?

ODGOVOR: Nismo u mogućnosti da Vam damo kataloški broj, jer do sada ovaj proizvod nije bio naručivan.

- Stavka 53, sertifikovani referentni materijali za vode. S obzirom da nista nije specificirano, molim Vas za kataloski broj trazenog standard.

ODGOVOR: Nismo u mogućnosti da Vam damo kataloški broj, jer do sada ovaj proizvod nije bio naručivan.

- Stavka 54, sertifikovani referentni material za meso, mleko,brasno,cokoladu,vocni sok.. Molim Vas za kataloski broj trazenog standard

ODGOVOR: Nismo u mogućnosti da Vam damo kataloški broj, jer do sada ovaj proizvod nije bio naručivan.

- Stavka 55, Sertifikovani referentni materijal namirnica. Molim Vas za kataloski broj trazenog standard.

ODGOVOR: Nismo u mogućnosti da Vam damo kataloški broj, jer do sada ovaj proizvod nije bio naručivan.